玉发改许可〔2026〕11号

玉林市发展和改革委员会关于110千伏崇善（醇香）送变电工程重新核准的批复

兴业县发展和改革局:

报来《兴业县发展和改革局关于重新核准110千伏崇善（醇香）送变电工程的的请示》（兴发改报〔2026〕8号）及相关材料收悉。经研究，现将该项目核准事项批复如下：

一、为满足玉林市兴业县负荷增长的需要，优化35千伏网架结构，缓解110千伏变电站的供电压力，提高供电可靠性和供电能力，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》《企业投资项目核准和备案管理办法》，原则同意建设110千伏崇善（醇香）送变电工程。

二、项目代码：2309-450900-04-01-480733。

三、项目建设单位：广西电网有限责任公司玉林供电局。

四、项目建设地点：玉林市兴业县卖酒镇。

五、项目建设规模及主要建设内容：

（一）变电站工程

主变压器：终期3×50MVA，本期1×50MVA；

110千伏出线：终期4回，本期3回；

35千伏出线：终期6回，本期2回；

10千伏出线：终期30回，本期10回；

10千伏并联电容器:终期3×2×5组，本期2×5Mvar。

该站按户外AIS布置。

- 线路工程

1.冠鹏～崇善Ⅱ回110千伏线路工程

新建线路路径长度约18.0km，其中单回路角钢塔路径长度约15.25km，双回路角钢塔双侧挂线段路径长度约2.5km，单回路电缆段路径长度约0.25km，新建架空导线截面采用1×300mm²，新建电缆截面采用1×500mm²。

2.崇善站π接北市风电～冠鹏110千伏线路工程

新建π接段线路路径长度约5.8km，其中双回路角钢塔双侧挂线段路径长度约5.0km，单回路角钢塔段路径长度约0.8km。新建架空导线截面采用1×400mm²。

- 对侧间隔工程

1.220千伏冠鹏站110千伏出线间隔

在冠鹏站现有场地内扩建1个110千伏出线间隔，用作本期冠鹏～崇善Ⅱ回110千伏线路的出线间隔。

利用冠鹏站原北市风电～冠鹏110千伏线路进线间隔作为本期冠鹏～崇善Ⅰ回110千伏线路出线间隔。经核实，该间隔原电气一次、二次设备满足要求，本期需将该间隔名称（电缆标识牌、安健环、监控后台信息、五防后台信息等）等进行修改。

2.北市风电升压站110千伏出线间隔

利用北市风电场升压站原北市风电～冠鹏110千伏线路出线间隔作为本期北市风电～崇善110千伏线路出线间隔。经核实，该间隔原电气一次、二次设备满足要求，本期需将该间隔名称（电缆标识牌、安健环、监控后台信息、五防后台信息等）等进行修改。

六、项目总投资和资金来源：该工程项目静态投资10116万元，动态投资10251万元。广西电网有限责任公司作为项目法人出资2050.2万元（占动态投资的20%），其余8200.8万元由广西电网有限责任公司向商业银行贷款解决。

七、工程建设及运行应满足国家环保标准，在技术方案和导线、材料选择等方面要充分考虑节能的因素，采取有效措施节能降耗，采用节能、降耗、节水、环保的先进技术设备和产品，满足国家节能要求。加强施工、运营期间的组织管理，把环境和生态保护、集约和节约用地、节能减排以及各项安全措施等工作落实到位。根据《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975号）文件及《广西壮族自治区固定资产投资项目节能审查办法的通知（桂发改环资[2017]635号）》文件的规定，本项目不再单独进行节能审查。

八、请项目建设单位严格执行国家及自治区有关招标投标的规定，按照本批复所附《项目招标核准意见表》的要求，依法开展项目招标工作。

九、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的相关依据是：玉林市自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第450900202300017号）、广西电网有限责任公司《关于兴业县110千伏崇善（醇香）送变电工程可行性研究报告的批复》（玉供电规划〔2023〕69号）、广西壮族自治区发展和改革委员会印发的《广西“十四五”110千伏及以上电网规划》及兴业县关于线路意见的复函等文件。

十、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，出具是否同意变更的书面决定。

十一、请项目建设单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理安全生产、环评等相关手续。

十二、自本文印发之日起，原本委批复的《玉林市发展和改革委员会关于110千伏崇善（醇香）送变电工程核准的批复》（玉发改许可〔2023〕199号）停止执行。本项目重新核准之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目建设单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，延期最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：招标核准意见表

玉林市发展和改革委员会

2026年1月23日

| 公开属性：此件公开发布 |  |
| --- | --- |
| 玉林市发展和改革委员会 | 2026年1月23日 印发 |

招标核准意见表

项目名称：110kV崇善（醇香）送变电工程

| 名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 设计 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 建筑 工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 安装 工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 监理 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 设备 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 重要材料 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 其他 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 根据请严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）、《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）等国家及自治区有关招标投标的规定及项目业主申请意见核定本工程招标具体方案。 2026年1月23日 |  |  |  |  |  |  |  |