



	玉发改许可〔2025〕66号


玉林市发展和改革委员会关于人民东路533号、449号旧大院老旧小区改造项目(楼栋修缮)初步设计的批复

玉林市机关事务管理局：

报来《玉林市机关事务管理局关于人民东路533号、449号旧大院老旧小区改造项目（楼栋修缮）初步设计的函》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为贯彻落实国家加快推进危旧住房改造要求，消除城市危旧房安全隐患，进一步完善老旧小区相关配套设施，提升小区整体环境。原则同意经广西天秦项目管理有限公司组织评审通过的《人民东路533号、449号旧大院老旧小区改造项目（楼栋修缮）初步设计》（修订版）。

二、项目代码：2502-450900-04-05-875510。

三、项目地址：人民东路 533号、449号旧大院。

四、项目业主：玉林市机关事务管理局。

五、改造规模及主要内容：本项目拟对市委市政府旧大院老旧小区共69栋住宅楼（1145户）进行改造。

(1)建筑改造及相关附属工程:修补屋面防水及隔热层6217平方米，翻新外墙20143平方米，翻新楼梯间墙面19684平方米，翻新楼梯间顶棚7890平方米，翻新楼梯间涂料踢脚线1178平方米，安装1.2米高不锈钢栏杆1108米，楼梯生锈铁栏杆刷防锈漆2408平方米，更换楼梯木扶手2162米，更换屋面楼梯门94个及建筑改造相关工程。

(2)排水改造及相关附属工程:更换排水管686米及相关工程。

(3)电气改造及相关附属工程:更换楼梯间灯具908套，更换楼梯间电线29959米，更换线槽7066米，更换配电箱96个，更换电表944个及相关工程。

六、项目估算总投资和资金来源：项目估算总投资1372.12万元。其中：工程费用1294.98万元,工程建设其他费用63.55万元,基本预备费13.59万元。资金来源为申请中央财政补助资金，自治区财政补助资金，小区业主及建设单位自筹资金等多渠道筹措解决。

七、项目推进过程中，项目业主应严格按照有关政策申报和使用各类资金，资金未落实前不可进行项目招投标和项目开工建设。
八、请项目业主尽快开展施工图设计等工程报建工作，按照厉行节约的原则，进一步优化细化各项方案，严格控制工程投资，项目具备法定建设条件后方可开工建设，所需建设资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，不得拖欠农民工工资和造成企业欠款。严禁以债务性资金代替财政资金，不得新增政府隐性债务。严格落实质量安全责任，做好设计、建设、运营全过程管理，增强风险意识，完善防洪、防灾、消防、人防、应急等安全措施。其他未详事项严格按照有关法律法规和规章执行。
附件：人民东路533号、449号旧大院老旧小区改造项目（楼栋修缮）项目初步设计概算总表

                      玉林市发展和改革委员会

                        2025年7月17日

	

	玉林市发展和改革委员会                 2025年7月17日 印发

	附件：
人民东路533号、449号旧大院老旧小区改造项目（楼栋修缮）项目初步设计概算总表

	工程名称：人民东路533号、449号旧大院老旧小区改造项目（楼栋修缮）项目
序号
工程或费用名称
概算价值(万元)
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
一
工程费用
1101.22
0.00
193.76
1294.98
1
建筑改造工程
1101.22
1101.22
2
电气改造工程
188.65
188.65
3
排水改造工程
5.11
5.11
二
工程建设其它费用
63.55
63.55
1
建设管理费

30.48
30.48
1.1
项目建设管理费
1.53
1.53
1.2
施工图审查费
1.55
1.55
1.3
招标代理服务费
4.53
4.53
1.4
工程造价咨询费
8
8
1.5
工程建设监理费
14.87
14.87
2
建设项目前期工作咨询费
3.7
3.7
3
勘察设计费
23.54
23.54
4
场地准备及临时设施费
2.59
2.59
5
检验试验费
3.24
3.24
三
基本预备费
13.59
13.59
四
项目总投资概算
1372.12



PAGE  
- 4 -

