玉发改许可〔2025〕113号

玉林市发展和改革委员会关于35 千伏圣北

变电站扩建工程项目核准的批复

博白县发展和改革局：

报来《博白县发展和改革局关于核准35千伏圣北变电站扩建工程项目的请示》（博发改报〔2025〕211号）及相关材料收悉。经研究，现将该项目核准事项批复如下：

一、为缓解城北～新滨35千伏线路负载情况，提高区域供电可靠性，完善博白县区域网架，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》《企业投资项目核准和备案管理办法》，原则同意建设35千伏圣北变电站扩建工程项目。

二、项目代码：2512-450900-04-01-481064。

三、项目建设单位：广西新电力投资集团有限责任公司博白供电局。

四、项目建设地点：玉林市博白县双凤镇。

五、项目建设规模及主要内容：

（一）变电站工程

主变压器：终期2×6.3MVA，前期1×10MVA，本期新增1×6.3MVA主变；35千伏出线：终期4回，前期2回，本期1回；10千伏出线：终期8回，前期5回，本期新增4回，将前期1回出线改为接地变间隔；10千伏并联电容器：终期为（2×0.45+2×0.6）Mvar，前期2×0.45Mvar，本期新增2×0.6Mvar。

35千伏终期采用单母线分段接线，前期采用单母线接线，本期采用单母线分段接线；10千伏终期采用单母线分段接线，前期采用单母线接线，本期采用单母线分段接线。

本站维持前期户外AIS变电站布置，本期在原有变电站站址内增容改造，无需新征地。

（二）线路工程

新建圣北～水鸣 35千伏线路工程，线路起自35千伏水鸣变电站，讫于35千伏圣北站，新建线路路径总长18.0km，其中架空线路17.95km，电缆线路0.05km。新建架空线路导线截面采用1×240/30mm2，新建电缆线路电缆截面采用3×300mm2。

（三）对侧间隔工程

本期在35千伏水鸣变电站扩建35千伏出线间隔1个。

六、项目总投资估算和资金来源：项目静态投资2838万元，动态投资2857万元。建设单位出资571.4万元(占动态投资的20%)，其余2285.6万元向商业银行贷款解决。

七、工程建设及运行应满足国家环保标准，在技术方案和导线、材料选择等方面要充分考虑节能的因素，采取有效措施节能降耗，采用节能、降耗、节水、环保的先进技术设备和产品，满足国家节能要求。加强施工、运营期间的组织管理，把环境和生态保护、集约和节约用地、节能减排以及各项安全措施等工作落实到位。严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投入运行的规定。根据《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975号）文件的规定，本项目不再单独进行节能审查。

八、请项目建设单位严格执行国家及自治区有关招标投标的规定，按照本批复所附《招标事项核准意见表》的要求，依法开展项目招标工作。

九、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的相关依据是广西壮族自治区能源局关于印发《广西壮族自治区配电网高质量发展实施方案（2025—2027年）》《桂(2023)博白县不动产权第0088146号》《博白县人民政府关于35千伏圣北变电站扩建工程的复函》及《关于35千伏圣北变电站扩建工程可行性研究报告的批复》（玉供电规划〔2025〕85 号）等文件。

十、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，出具是否同意变更的书面决定。

十一、请项目建设单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、节能、安全生产、环评等相关报建手续。

十二、项目建设单位要切实抓好建设安全管理工作，严格执行国家安全生产法律法规及行业规章制度，确保安全生产责任落实到位，杜绝发生安全事故；要按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》（国能函安全〔2020〕39号）和国家能源局有关规定，及时向电力质监机构办理质量监督注册手续、自觉接受质量监督检查。

十三、项目业主应切实履行安全生产主体责任，做好施工安全管理和工程质量管控等各项工作，有效防范安全生产和质量事故的发生，我委就项目在安全管理和质量管控等方面需要履行的相关责任和义务进行书面告知。

十四、项目予以核准决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目建设单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，延期最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：1、招标事项核准意见表

2、电力项目安全管理和质量管控事项告知书

玉林市发展和改革委员会

2025年12月25日

| 公开属性：此件公开发布 |  |
| --- | --- |
| 玉林市发展和改革委员会 | 2025年12月25日 印发 |

附件1

招标事项核准意见表

项目名称：35千伏圣北变电站扩建工程

| 名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 设计 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 建筑 工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 安装 工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 监理 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 设备 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 重要 材料 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 根据请严格执行《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）、《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）等国家及自治区有关招标投标的规定及项目业主申请意见核定本工程招标具体方案。 2025年12月25日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

电力项目安全管理和质量管控事项告知书

为了进一步加强电力项目的安全管理,有效防范安全生产和质量事故,现就工程施工安全和质量管控应重点注意的事项告知如下。

一、严格按照《安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号）、《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第21号）、《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号）和《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）等有关法律、法规和标准的规定和要求,切实落实企业安全生产主体责任。

二、应当按要求设置项目安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。

三、应当开展安全生产教育培训。

四、应当严格落实安全生产投入。

五、应当按要求建立工程分包管控制度和措施,禁止施工单位转包或违法分包工程。

六、应当组织开展安全风险管控和隐患排查治理工作。

七、应当严格落实应急管理及事故处置措施,及时如实报告

生产安全事故。

八、严格按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》(国能函安全〔2020〕39号)等有关文件的规定和要求,开工前必须办理工程质量监督注册手续,并做好工程质量管控各项工作。

若发生违反上述事项的行为,有关部门将依照相关法律、法规和政策规定进行处罚,并将处罚信息纳入被处罚单位的信用记录。

告知人:玉林市发展和改革委员会

被告知单位:广西新电力投资集团有限责任公司博白供电局

2025年12月25日